образование

2.2.  Виды оказываемых услуг: образовательные услуги.

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5.  Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

  - Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 40 ч.

  - Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):		нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) пригородный пассажирский транспорт, автобус: № 502Х до Худякова;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: 	  нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 	390	 м

3.2.2 время движения (пешком): 	   6-7  	мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): 			нет

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): 	нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): 				нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): 			нет

3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания

| № п/п | Категория МГН (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории МГН |  |
|  | в том числе: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий МГН |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | - |
| 2 | Вход (входы) в здание | - |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | ДП-И (У); ДЧ-И (О, Г); ДУ (С); ВНД (К) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (О, У); ДЧ-И (С); ДУ (К, Г) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (К, О, У); ДУ (С, Г) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 	Общее состояние доступности объекта оценено: доступное частично для инвалидов категории У (ДП-И (У)), доступное условно для инвалидов категории О, С, Г (ДУ (О, С, Г)) и временно недоступно для инвалидов категории К (ВНД (К)).

- Управленческое решение

  - Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт; организационные мероприятия |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; индивидуальное решение с ТСР; организационные мероприятия |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; индивидуальное решение с ТСР; организационные мероприятия |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт; организационные мероприятия |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт; организационные мероприятия |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | Текущий ремонт; организационные мероприятия |

  - Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте, организационных мероприятиях

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Работы по адаптации объекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Установить дверные ручки калитки «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета; установить ширину пешеходного пути по территории не менее 1,2м; написать письмо в местную Администрацию по вопросу обустройства парковочного места для людей с инвалидностью и устранение перепад высот на пути движения к объекту по тротуару согласно требованиям СП 59.13330.2020 |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | Устройство наружного инвентарного пандуса уклоном не более 100‰ с односторонними поручнями на высоте 0,9м и 0,7м от уровня земли с нетравмирующими завершениями длинной 0,3м или использовать раскладной пандус; установить размеры входной площадки согласно требованиям СП-59.13330.2020; понизить кнопку вызова сотрудника учреждения до высоты 0,85-1,1м от уровня пола и обозначить соответствующей пиктограммой; контрастное выделение дверных ручек входной двери; преодоление инвалидом колясочником перепада высот в тамбуре путём использования перекатного пандуса; установить дверные ручки тамбура «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета; для преодоление дверного порога тамбура необходима установка порожного мини пандуса |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | Установить информационные знаки в учреждении на высоту не ниже 1,5м от уровня пола; контрастное выделение дверных ручек эвакуационного выхода по отношению к фону дверного полотна; для преодоление дверного порога эвакуационного выхода необходима установка порожного мини пандуса; установить дверные ручки эвакуационного выхода «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета; на проступи краевых ступеней наружной лестнице эвакуационного выхода установить контрастные противоскользящие полосы 1-2шт. общей шириной 0,08-0,1м на расстоянии не более 0,04 м от края проступи; для обеспечения эвакуации инвалидов-колясочников с входной площадки на прилегающую территорию (фото №31) можно использовать раскладной пандус |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Установить информацию о помещении на контрастном фоне; установить дверные ручки в кабинете «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета; установить дверные ручки помещений «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета (где может быть оказана услуга для МГН); установить информацию о помещениях на контрастном фоне; оборудовать зону приема посетителей на посту охраны портативная индукционная система усиления звука (например, индукционная петля «Альфа А3») для общения со слабослышащими |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Установить дверные ручки помещений «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета; установить информацию о помещениях на контрастном фоне |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | Установить информацию о помещении на контрастном фоне; оборудовать зону приема посетителей на посту охраны портативная индукционная система усиления звука (например, индукционная петля «Альфа А3») для общения со слабослышащими; обустройство объекта тактильными средствами информации |  |  |

  - Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Работы по адаптации объекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | - |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | - |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | - |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | - |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | - |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | - |  |  |

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зон для инвалидов категорий О, Г, У (ДП-И (О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)) при условии если сотрудники отвечающие за оказание ситуационной помощи прошли обучение.

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с общественными организациями инвалидов;

4.6. Информация будет размещена на Карте доступности субъекта Российской Федерации ИС «Доступная среда»

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi/#68.344326,57.961423/7/

(наименование сайта, портала)

4.7.  Все работы по адаптации объекта необходимо выполнять в соответствии с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования, ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 N 312 "Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" (вместе с "ВСН 58-88 (р). Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения").

"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2021).

- Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «12» апреля 2021г.;

2. Акта обследования объекта от «13» апреля 2021г.